7
8

 NUMPAGES 8

 PAGE 6

 DATE \@ "dd/MM/yy" 04/06/07

 DATE \@ "dd/MM/yy" 04/06/07

 NUMPAGES 
8
 8P86AG6E 

 PAGE 
6
666610


BACTERIOLOGIA GERAL



COLORAÇÃO DE ALBERT-LAYBOURN




SUMÁRIO

1 Sinônimo

2 Objetivo

3 Campo de aplicação

4 Coleta

5 Definições

6 Siglas

7 Procedimentos

8 Biossegurança

9 Fuxograma do procedimento

10 Referências Bibliográficas

11 Anexos

1 – SINÔNIMO

Pesquisa de bacilos diftéricos, pesquisa de bacilos com granulações metacromáticas

2 – OBJETIVO

Este POP estabelece critérios e procedimentos cujo objetivo seja aplicar a técnica de coloração pelo método de ALBERT-LAYBOURN e direcionar a identificação de Corynebacterium diphtheriae.
3 – CAMPO DE APLICAÇÃO

Este POP se aplica no auxílio do diagnóstico de Corynebacterium diphtheriae.
4 – COLETA

4.1 Swab de orofaringe 

Colocar o paciente sentado, em local de boa iluminação, e com o auxílio de um abaixador de língua, expor ao máximo as amígdalas do paciente e faringe posterior, valorizando a presença de placas.

Esfregar o swab, de maneira rotatória, nas amígdalas e faringe posterior. Coletar também qualquer outro ponto de pus. Se houver a presença de membrana acinzentada, tomar precauções para que esta não se rompa enquanto realiza a coleta.

A coleta deve ser com todo cuidado possível para não colher o material da microbiota natural (flora autóctone)

Remover o swab cuidadosamente e colocar no meio de transporte específico.

Se possível, confeccionar imediatamente duas lâminas e enviar as lâminas em porta-lâminas apropriadas, sem conservante.
4.2 Swab de nasofaringe 

Remover o excesso de secreção ou exudato nasal.

Inserir um swab estéril fino, de modo suave e profundamente pelo nariz até a nasofaringe e fazer movimentos rotatórios por alguns segundos. Remover o swab cuidadosamente e colocar no meio de transporte específico.
Se possível, confeccionar imediatamente duas lâminas e enviar as lâminas em porta-lâminas apropriadas, sem conservante.

4.3 Swab de lesões ou secreções 

Fazer assepsia do local com solução fisiológica (salina) estéril, coletar o material da lesão com o swab estéril. 
Procurar coletar amostra de material profundo. 
Se possível, confeccionar imediatamente duas lâminas e enviar as lâminas em porta-lâminas apropriado, sem conservante.
5 – DEFINIÇÕES
Para efeito deste POP, aplicam-se as seguintes definições:

5.1 – DA AMOSTRA

· Swab de orofaringe

· Swab de lesões ou secreções especialmente colhido para este exame;

· Material clínico em frasco estéril;

· Lâminas de material clínico sem conservante, como formol, ou sem agentes fixantes, como álcool 70%;

· Amostras provenientes de isolamento de cultura (colônia).

5.2 – DAS AMOSTRAS INADEQUADAS

· Lâminas de material clínico com conservante, como formol, ou com agentes fixantes, como álcool 70%;
· Swab único para cultura e bacterioscopia;
· Swab sem meio de transporte;
· Amostras de material clínico com conservantes como o formol.
5.3 – DOS LIMITES DE DETECÇÃO

· Amostras colhidas inadequadamente poderão apresentar contaminação pela microbiota natural da região.

· Amostras de colônias com mais de 24 horas de crescimento podem não corar adequadamente.

6 – SIGLAS

BACTE – Bacteriologia Geral

POP – Procedimento Operacional Padrão

NA – Não Aplicável

7 – PROCEDIMENTOS

7.1 – PRINCÍPIO DO MÉTODO

As bactérias do gênero Corynebacterium possuem no seu interior grânulos de voluitina que se coram diferentemente das outras estruturas bacterianas (granulações metacromáticas). Além disso, estas bactérias costumam aparecer no microscópio agrupadas em arranjos semelhantes a letras chinesas. Portanto, a pesquisa de bacilos com granulações metacromáticas é feita em caso de suspeita de difteria.
7.2 – REAGENTES E MATERIAL

· Agulha comum de níquel-cromo

· Alça comum de níquel-cromo;

· Lápis Dermográfico;

· Bico de Bunsen;

· Lâminas;

· Salina;

· Corante de Albert-Laybourn (Azul de metileno de Laybourn)

· Lugol forte;

· Suporte de lâminas para pia;

· Óleo mineral;

· Solução 1:1 de Álcool-Éter;

· Hipoclorito de sódio à 2%;

· Álcool à 70%;

· Gaze em compressa;

· Papel toalha.

7.3 – EQUIPAMENTOS

· Microscópio ótico;

· Estufa bacteriológica aferida com a temperatura 35-37ºC;

· Refrigerador.

7.4 – PREPARAÇÃO DOS REAGENTES E INSUMOS

NA
7.5 – PROCEDIMENTO ANALÍTICO

1. Antes de iniciar, limpar a bancada de trabalho com hipoclorito e álcool 70 %;

2. Retirar a lâmina imersa no álcool e secar.

3. Numerar a lâmina com o número do laboratório com o auxílio do lápis dermográfico. A numeração deve ser no verso da preparação do material;

4. Sempre dentro da área de segurança do bico de Bunsen, preparar o esfregaço:

4.1. Material de Cultura (Colônia): colocar 1gota de salina sobre a lâmina. Com a agulha comum de níquel-cromo flambada e fria, retirar o material (colônia) da placa e realizar uma pequena emulsão com a salina. Fazer um esfregaço homogêneo e delgado;

4.2. Material de Swab: realizar um esfregaço homogêneo e delgado. Realizar movimentos rotatórios com o Swab sobre a lâmina;

5. Deixar secar os esfregaços à temperatura ambiente ou em estufa à 35 – 37ºC;

6. Ao final do trabalho: flambar as alças, deixar esfriar e guardar. Limpar a bancada com hipoclorito e álcool 70%;

7. Após os esfregaços secos, fixar pelo calor através da chama do bico de Bunsen (passar 3 vezes pela chama sem deixar queimar o material);

8. Com a lâmina fria, colocá-la sobre o suporte para realizar a coloração;

9. Cobrir o esfregaço com corante de Albert-Laybourn e deixar agir por 3 minutos;

10. Lavar rapidamente com água corrente (sem deixar sair o esfregaço) ou escorrer o corante;

11. Cobrir o esfregaço com o Lugol forte e deixar agir por 2 minutos;

12. Lavar rapidamente com água corrente (sem deixar sair o esfregaço) ou escorrer o corante;

13. Deixar secar os esfregaços à temperatura ambiente ou em estufa à 35 – 37ºC;

14. Proceder a microscopia em objetiva de 100X (imersão) com auxílio de uma gota de óleo mineral sobre o esfregaço;

15. Após leitura, limpar a objetiva com a solução de Álcool-Éter.

7.6 – EXPRESSÃO DE RESULTADOS

A presença de bacilos com granulações metacromáticas é sugestivo de difteria. Entretanto este exame carece de sensibilidade e especificidade. Em última análise podemos dizer que trata-se de um exame subjetivo onde o diagnóstico da patologia é essencialmente clínico.

7.6.1 – Material Clínico

Modelo de resultado:

· Se houver a presença de bacilos com granulações metacromáticas, liberar o laudo:

“Presença de bacilos com granulações metacromáticas sugestivos de Corynebacterium diphtheriae”

· Se não houver bacilos com granulações metacromáticas, liberar o laudo:

“Não foram observados  bacilos com granulações metacromáticas”

7.6.2 – Material de Cultura (Colônia): 
· Se houver a presença de bacilos com granulações metacromáticas, fazer o direcionamento da identificação bacteriana (ver POP adequado para identificação);

· Se não houver bacilos com granulações metacromáticas, liberar o laudo:

“Não foram observados  bacilos com granulações metacromáticas”

7.7 – INTERFERENTES

A presença de difteróides (corinebactérias da flora normal) pode levar a um resultado falso-positivo

7.8 – ESTABILIDADE E ARMAZENAMENTO

7.8.1 – DA AMOSTRA

· Se amostra enviada em lâmina, após estar seca e fixada, pode ser conservada à temperatura ambiente por até uma semana.
· Após coloração de uma lâmina a outra deve ser identificada e guardada em porta-lâminas apropriado. As lâminas devem permanecer no setor por pelo menos uma semana após a realização e liberação do exame.

7.8.2 – DOS CORANTES

· Verificar data de validade descrita no rótulo
· Armazenamento em frasco âmbar e em temperatura ambiente.

7.9 – Controle de Qualidade
Ver POP adequado

8 – BIOSSEGURANÇA

· Manipular e transportar amostras biológicas utilizando jalecos de mangas longas e luvas;

· Receber as amostras devidamente identificadas em recipientes próprios, vedadas e acondicionadas em gelo (caso de Material Clínico). 

· Em caso de acidente com amostras biológicas em superfícies, proceder de acordo com as técnicas de biossegurança com a finalidade de evitar a possível contaminação: forrar a área afetada com papel toalha, colocar quantidade suficiente de hipoclorito de sódio à 2%, realizar a limpeza normalmente e no final com álcool 70%; 

· No caso de quebra de lâmina, desprezar no recipiente próprio observando todos os cuidados;

· Ao terminar o procedimento, guardar os frascos contendo o volume restante das amostras, os swabs ou as placas com crescimento bacteriano em refrigerador com temperatura de 2ºC à 8ºC, até o final do processo de identificação. Após esse período descartá-los.

· Utilizar álcool hidratado à 70%, para desinfecção das mãos após manipulação.

9 – FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO

	AMOSTRA

	

	Lâmina com esfregaço homogêneo e delgado

	
	Após secar

	Fixar na Chama do Bico de Bunsen

	
	

	Corante de Albert-Laybourn

 (Azul de metileno de Laybourn)

	
	3 minutos e lavar

	Lugol forte

	
	2 minutos e lavar

	Deixar secar e Observar em imersão


10 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

· Trabulsi, L.R. & col. – Microbiologia – Livraria Atheneu, 1991
· Henry, J.B. – Diagnósticos Clínicos e Conduta Terapêutica por Exames Laboratoriais – Ed. Manole – 1983
11 – ANEXOS

NÃO POSSUI




























Nº da cópia

















Aprovação








Data:       /       /














Verificação








Data:       /       /























Elaboração








Data:       /        /














LOGO 


DO 


LABORATÓRIO















































PAGE  
6

