7
8

 NUMPAGES 8

 PAGE 8

 DATE \@ "dd/MM/yy" 03/06/07

 DATE \@ "dd/MM/yy" 03/06/07

 NUMPAGES 
8
 8P88AG8E 

 PAGE 
8
888810

Logo do laboratório


BACTERIOLOGIA GERAL



DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE SWAB DE 

OROFARINGE E NASOFARINGE




SUMÁRIO

1 Sinônimo

2 Objetivo

3 Campo de aplicação

4 Coleta

5 Definições

6 Siglas

7 Procedimentos

8 Biossegurança

9 Fuxograma do procedimento

10 Referências Bibliográficas

11 Anexos

1 – SINÔNIMO

NA

2 – OBJETIVO

Este POP estabelece critérios e procedimentos cujo objetivo seja isolar e quantificar bactérias Streptococcus beta hemolítico e Staphylococcus aureus das regiões de orofaringe e nasofaringe. 

3 – CAMPO DE APLICAÇÃO

Este POP se aplica ao isolamento e identificação do patógeno causador da infecção e direcionar o tratamento médico. 

Para estes materiais se realiza também a identificação de Corynebacterium diphtheriae conforme o POP para Difteria.

4 – COLETA

4.1 Swab de orofaringe 

Colocar o paciente sentado, em local de boa iluminação, e com o auxílio de um abaixador de língua, expor ao máximo as amígdalas do paciente e faringe posterior, valorizando a presença de placas.
Esfregar o swab, de maneira rotatória, nas amígdalas e faringe posterior. Coletar também qualquer outro ponto de pus.

Deve-se ter cuidado para não tocar o swab na parede da cavidade bucal e não carregar saliva, caso contrário haverá contaminação da amostra.

Colocar o Swab imediatamente no meio de transporte e encaminhar para o laboratório.
4.2 Swab de nasofaringe 

Colocar o paciente sentado, em local de boa iluminação, com a cabeça inclinada para trás.
Inserir um swab pelo menos 1 cm dentro das narinas e fazer movimentos de maneira rotatória na mucosa nasal por alguns segundos.
Colocar o Swab imediatamente no meio de transporte e encaminhar para o laboratório.
5 – DEFINIÇÕES 

Para efeito deste POP, aplicam-se as seguintes definições:

5.1 – DA AMOSTRA

· O prazo entre a coleta e o transporte ao laboratório não pode ser superior:

· à 48 horas, se Swab com meio de transporte e mantido em temperatura ambiente

· à 03 dias, se Swab com meio de transporte e mantido em refrigeração

· Swab de secreção de nasofaringe, orofaringe, faringe, amídalas e/ou pontos purulentos destas regiões. 

5.2 – DAS AMOSTRAS INADEQUADAS 

· Swab sem meio de transporte;
· Swab com meio de transporte, mas mantido em temperatura ambiente por tempo superior a 48 horas;
· Swab com meio de transporte, mas mantido sob refrigeração por tempo superior a 03 dias;
5.3 – DOS LIMITES DE DETECÇÃO

· O uso de antibióticos pode diminuir sensivelmente a contagem de colônias;

· Amostras colhidas inadequadamente poderão apresentar contaminação pela microbiota natural da região;

· Amostras não refrigeradas poderão apresentar um sobrecrescimento de bactérias contaminantes

· Meios de cultura e reativos sem controle interno de qualidade poderão apresentar resultados incompatíveis

6 – SIGLAS

BACTE – Bacteriologia Geral

POP – Procedimento Operacional Padrão

NA – Não aplicável

CGP – Cocos Gram Positivos

BHI –  Brain Heart Infusion Broth
CLED – Cistina-Lactose-Eletrólitos-Deficiente

UFC – Unidade Formadora de Colônia
TSA – Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos (Antibiograma)

7 – PROCEDIMENTOS 

7.1 – PRINCÍPIO DO MÉTODO 

Isolar bactérias patógenas de interesse em infecções em secreção de orofaringe e/ou nasofaringe, em especial as colônias com beta hemólise, em meios de cultura seletivos e diferenciais. 

7.2 – REAGENTES E MATERIAL

· Placas de Ágar Cled e Ágar Sangue (duas para cada paciente);
· Caldo BHI;

· Alça comum de níquel-cromo;

· Pilot para Retroprojetor;

· Lápis Dermográfico;

· Bico de Bunsen;

· Jarra para tensão de CO2  ou similar (Técnica da vela) – microaerofilia;

· Lâminas para coloração de Gram;

· Corantes para realizar a coloração de Gram;

· Hipoclorito de sódio à 2%;

· Álcool à 70%;

· Gaze em compressa;

· Papel toalha.

7.3 – EQUIPAMENTOS

· Câmara de segurança biológica;

· Microscópio ótico; 

· Estufa bacteriológica aferida com a temperatura 35-37ºC;

· Refrigerador.

7.4 – PREPARAÇÃO DOS REAGENTES E INSUMOS

Os tubos e as placas devem estar com o meio (ágar) em temperatura ambiente antes da semeadura. Se necessário, fazer um pré-aquecimento colocando as placas na estufa bacteriológica por aproximadamente cinco minutos. No caso das placas, a parte inferior da placa (parte contendo o meio) deve ficar em contato com a placa de aquecimento da estufa e a tampa um pouco aberta.

As placas não podem estar com água de condensação no ágar, com contaminação (fungos,colônias bacterianas), com o meio desidratado (ressecado)

7.5 – PROCEDIMENTO ANALÍTICO

1. Para todas as amostras: fazer a conferência dos pedidos com as amostras e verificar se as amostras estão adequadas;

2. Registrar no livro de rotina os pedidos dos pacientes;

3. Antes de iniciar a semeadura, limpar a bancada de trabalho com hipoclorito e álcool 70 %;

4. Numerar as placas e os tubos com o número do laboratório com o auxílio do pilot;;

5. Sempre dentro da área de segurança do bico de Bunsen, semear uma amostra por vez seguindo o procedimento abaixo: 

5.2 Nas placas: esgotar o material do swab em um ponto de cada placa e com a alça comum de níquel-cromo flambada e fria, realizar a semeadura com estrias para isolamento a partir do ponto de aplicação da amostra (semeadura direta) (Fig 1 a 4);

5.2 No Caldo: passar o swab no tubo com o meio de BHI e esgotar o algodão molhado nas paredes internas do tubo (Fig 5); 


6. Semear duas placas de ágar sangue para cada amostra. Uma das placas de ágar sangue, incubar em tensão de CO2  (microaerofilia) por 18 – 24 horas;

7. As demais placas e os tubos semeados incubar por 18 – 24 horas à 35 – 37ºC;

8. Ao final do trabalho: flambar as alças, deixar esfriar e guardar. Limpar a bancada com hipoclorito e álcool 70%;

9. Decorrido o período de incubação:

8.1 das placas semeadas: realizar a contagem (raras, algumas, numerosas), analisar as características das colônias no meio de cultura.

Caso haja desenvolvimento apenas de colônias alfa ou gama hemolíticas, re-incubar por mais 24 horas.

Havendo crescimento de colônias beta hemolíticas, realizar a coloração de Gram segundo o POP de coloração de Gram e proceder a identificação e antibiograma segundo os POPs adequados.

8.2 do caldo: na área de segurança do bico de Bunsen, agitar o tubo contendo o meio de BHI, retirar com o auxílio da alça comum de níquel-cromo o material contido na película superficial do caldo e esgotar em um ponto da placa de ágar sangue para depois realizar a semeadura com estrias para isolamento (fig 1 a 4). Incubar a placa semeada à 35 – 37ºC por 18 – 24 horas;

8.3 se não houver crescimento bacteriano na placa e/ou caldo, re-incubar por mais 24 horas;

8.4 se houver crescimento de microbiota natural, liberar o laudo;

10. Decorrido o período de incubação do repique do BHI: realizar a contagem (raras, algumas, numerosas), analisar as características das colônias no meio de cultura, realizar a coloração de Gram segundo o POP de coloração de Gram e proceder a identificação e antibiograma segundo os POPs adequados

7.6 – EXPRESSÃO DE RESULTADOS

· Se houver desenvolvimento apenas de bactérias da microbiota natural, liberar o laudo: 

“ Flora autóctone”

· Se após 48 horas não houver crescimento bacteriano, liberar o laudo: 

“Não revelou crescimento bacteriano após 48 horas de incubação à 37ºC”
· Se houver desenvolvimento de uma das bactérias patogênicas: realizar a coloração de Gram seguida da identificação e antibiograma. Liberar o laudo com contagem (raras, algumas, numerosas) em UFC juntamente com o gênero, e se possível a espécie, do microrganismo isolado e seu respectivo antibiograma;

7.7 – INTERFERENTES

A execução desta técnica está sujeita a diferentes interferentes, por isso deve ser rigorosamente controlada. Das interferências mais comuns:

· Uso de antibióticos pode diminuir sensivelmente o crescimento das colônias;

· A semeadura de grandes quantidades de amostra pode não permitir a obtenção de colônias isoladas;

· A falta de técnica adequada para coleta pode levar a uma contaminação da amostra pela flora autóctone presente na saliva e cavidade oral, provocando dificuldades na interpretação clínica do resultado.
7.8 – ESTABILIDADE E ARMAZENAMENTO
7.8.1 – DOS MEIOS

· Verificar data de validade 

· Armazenamento em refrigeradores (2 a 8ºC)
7.8.2 – DAS AMOSTRAS
· Permanecer guardado no setor até liberação do laudo; 

· Armazenamento em refrigeradores (2 a 8ºC)
8 – BIOSSEGURANÇA

· Manipular e transportar amostras biológicas utilizando jalecos de mangas longas e luvas;

· Receber as amostras devidamente identificadas em recipientes próprios, vedadas e acondicionadas em gelo. 

· Em caso de acidente com amostras biológicas em superfícies, proceder de acordo com as técnicas de biossegurança com a finalidade de evitar a possível contaminação: forrar a área afetada com papel toalha, colocar quantidade suficiente de hipoclorito de sódio à 2%, realizar a limpeza normalmente e no final com álcool 70%; 

· Ao terminar o procedimento, guardar os frascos contendo o volume restante das amostras em refrigerador com temperatura de 2ºC à 8ºC por 24 horas. Após esse período descartá-los.

· Utilizar álcool hidratado à 70%, para desinfecção das mãos após manipulação.

9 – FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO

	
	AMOSTRA
	

	
	

	
	SEMEADURA EM CLED, ÁGAR SANGUE E BHI
	

	
	24horas/35-37ºC

	

	SEM CRESCIMENTO BACTERIANO
	
	CRESCIMENTO BACTERIANO

	+ 24horas/35-37ºC
	

	
	
	

	MICROBIOTA NATURAL
	
	CRESCIMENTO DE COLÔNIAS SUSPEITAS
	
	DAS PLACAS
	
	DO BHI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CRESCIMENTO DE COLÔNIAS SUSPEITAS
	
	REPIQUE PARA ÁGAR SANGUE

	LIBERAR LAUDO
	
	SEGUE PROCEDIMENTO*
	
	
	24horas
/35-37ºC
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	COLORAÇÃO DE GRAM, SEGUIDO DA IDENTIFICAÇÃO E TSA
	
	SEGUE PROCEDIMENTO*

	
	
	
	

	
	
	LIBERAR RESULTADO COM CONTAGEM DE COLÔNIA,IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E TSA


	* O QUE PERTENCE A MICROBIOTA NATURAL DO MATERIAL ORIGINAL, NÃO SEGUE COM O PROCEDIMENTO. É LIBERADO O LAUDO.


10 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

· Trabulsi, L.R. & col. – Microbiologia – Livraria Atheneu, 1991
· Henry, J.B. – Diagnósticos Clínicos e Conduta Terapêutica por Exames Laboratoriais – Ed. Manole – 1983 
11 – ANEXOS

NÃO POSSUI




























Nº da cópia

















Aprovação








Data:       /       /














Verificação








Data:       /       /























Elaboração








Data:       /        /





LOGO


DO LABORATÓRIO

















Fig 3

















 Fig 5





Fig 4





Fig 2





Fig 1








PAGE  
8

